令和元年（２０１９年）６月１５日

第１６回高校生ものづくりコンテスト熊本県大会

電気工事部門実施要項（詳細版）

１　期　日　　　　     令和元年（２０１９年）６月１５日（土）、１６日（日）

２　会　場　　　　     熊本県立玉名工業高等学校

電子技術室及び電気磁気室

３　日　程

# （１）　事前打合せ及び作業板抽選会　　令和元年（２０１９年）６月１５日（土）

①受付（競技会場にて）・・・・・・・・・・・・・・・・・１３：３０～（引率者及び競技者）

②打ち合わせ会（競技会場にて）・・・・・・・・・・・・・１４：００～（引率者及び競技者）

ア　審査委員紹介及び審査競技委員決定（引率者は審査競技委員を行う）

イ　ゼッケン番号、作業板抽選（ゼッケンは大会当日受付にて配布）

ウ　材料確認（競技者本人）、電線等配布（競技者本人）

エ　審査競技委員採点基準確認

オ　競技上の確認事項

カ　諸連絡、諸注意、質問

（２）　大会当日　　　　　　　　　　　令和元年（２０１９年）６月１６日（日）

①集合（控え室への移動・更衣・準備）・・・・・・・・・・・８：００～８：５０

②開会式（競技者は更衣しゼッケン着用の上参加）・・・・・・９：００～９：２０

③競技会場に移動･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９：２０～９：３０

④競技準備･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９：３０～９：４５

ア　競技者はそれぞれの位置につき、すべての工具類（筆記用具・腰袋を含む）を作業補助台上に

整然と並べる。

イ　材料確認

ウ　工具類確認（審査競技委員）

・競技者が並べた工具類を審査競技委員で確認する。

・審査競技委員はその結果を総務に伝える。

（３）競　技･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９：４５～１２：０５

※　終了後、競技者は控え室に入り、制服に更衣し待機する。

（４）昼　食･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２：１５～１２：５５

（５）審　査（審査委員及び引率者）・・・・・・・・・・・・・１２：５５～１５：００

（６）講　評（電気工事部門内での閉会式）・・・・・・・・・・１５：００～１５：２０

（７）結果発表（全体の閉会式で行う）（制服）・･・・・・・・・１５：３０～１６：００

４　競技者及びゼッケン番号（競技者は背中に下記番号のゼッケンをつける（前日抽選配布））

| 競 技 者 | ゼッケン 番号 |
| --- | --- |
| 学 校 | 氏 名 | 科 | 学年 | 指導者名 |  |
| 熊本工業高等学校 |  |  |  |  |  |
| 玉名工業高等学校 |  |  |  |  |  |
| 鹿本商工高等学校 |  |  |  |  |  |
| 御船高等学校 |  |  |  |  |  |
| 小川工業高等学校 |  |  |  |  |  |
| 八代工業高等学校 |  |  |  |  |  |
| 水俣高等学校 |  |  |  |  |  |
| 球磨工業高等学校 |  |  |  |  |  |
| 天草工業高等学校 |  |  |  |  |  |
| 開新高等学校 |  |  |  |  |  |

競技者については前日までの変更は可能です。運営委員まで連絡下さい。

# ５　競技課題等

# 競技課題

# （１）概ね、縦 1,800mm ×横 1,800mm（床上約 315mm）の垂直パネルに、「競技規則」に従い、「施工図」

# および「施工条件」に示す配線工事を行う。

# （２）公表されている平成 30 年度第一種および第二種電気工事士技能試験問題を参考にした競技課題

# とし、「金属管工事」、「ＰＦ管工事」および「ケーブル工事」を行う。

# （３）ボックス内の結線方法と配管場所は競技当日に抽選で決定し、それ以外についても３箇所課題を変更する。

# （４）公平を期すため、修正競技課題は競技当日配布する｡

# 競技時間

# １４０分（２時間２０分）

# 施工条件

# （１）電源は単相３線式１００／２００[Ｖ]とする。

# ①２００[V]回路は電磁調理器用回路とする。

# ②１００[V]回路は R-N、T-N 間のいずれかの相とし当日指示する（変更３箇所内に含む）。

# （２）電灯・パイロットランプ等の点灯方式。

# ①スイッチ（イ）で照明器具（イ）が点滅、スイッチ（ロ）で照明器具（ロ）が点滅、自動点滅器(端子台代用)（ハ）で照明器具（ハ）が点滅。電磁調理器用コンセントは両切スイッチ（ニ）で使用可能とする。

# ②パイロットランプはスイッチ（イ）及び照明器具（イ）の同時点滅(動作確認表示灯)とする。

# （３）コンセントは常時給電とする。

# （４）指定寸法

# ①寸法原点は、すでに作業板に赤ピンを刺している位置（パネルに×印があり、その交点）とする。

# ②寸法原点を基準に、水平垂直となる基準墨を引く（枠を描いても構わない）。

# ③作業中は赤ピンを抜いても良いが、作業終了時には元の位置に赤ピンを刺しておくこと。

# ④指定の寸法は、器具相互間、器具とボックス間及び管路、それぞれ中心間の寸法とする。

# ⑤作業を行う上で書き入れた墨入れ線は、消さずに残しておくこと。指定寸法以外に施工上必要と思われる補助墨は引いても構わない。

# （５）分電盤

# 木板（縦 150mm ×横 150mm ×高さ 12mm、四隅に取り付け用穴開け済φ４）に配線用遮断器代用端子台および端子台を取り付け、分電盤の代用とする。

# （６）配管・配線工事

# ①金属管及び金属製ボックスの接地工事は省略する。

# ②各箇所の９０度曲げの内側半径は、施工図に従う（数字は内側の曲げ半径(mm)を示す）。その他の曲げ半径で指定のないものは、「電気設備技術基準とその解釈」に準ずる。金属管、PF 管の曲げ角度は指定しない。

# （７）電線（IV）の色指定

# 単相 3 線式の第 1 相（R 相）を赤色、中性相を白色、第 2 相（T 相）を黒色とする。なお、非接地側電線に至る配線で 100[V]回路と電源から３路スイッチ S は必ず黒色、200[V]回路は赤、黒色、接地側電線は必ず白色、接地線は必ず緑色とし、その他の配線についての色指定はしない。

# （８）電線・器具の配線・接続について

# ①接地側の配線は、器具の接地側端子に接続すること。アース端子への接続は E1、E2 どちらでも良い。

# ②接続箇所をできるだけ省略するため、スルー配線（通し配線）を行うこと。また余長はとらなくて良い。

# ③ボックス内の接続は、リングスリーブによる圧着接続もしくは差込形コネクタによる接続とする。（当日抽選で決定）リングスリーブによる圧着接続では、電線端をヤスリ掛けし滑らかにして、所定の絶縁キャップを取り付けて絶縁処理を行うこと。

# ④各配線の電線条数は，最尐条数とする。

# ⑤埋込連用配線器具はパネルに対して縦付け施工とする。

# （９）作業終了の要件

# ①支給されるカバーは、全て取り付けられていること。

# ②スイッチは「切」状態（審査員の点灯試験時に電灯が点灯しない状態）にしておくこと。

# ③シートを剥がし、エリア内を清掃し、工具、残材料およびゴミ類は工具搬出エリアに出しておくこと。

# ④完成時には以下の確認を行うこと（作業終了宣言後、選手立合いのもとテープ等にて表示する）。

# 電灯回路（イ）、電灯回路（ロ）は「切」および電磁調理器用コンセントの両切スイッチ（ニ）も「切」。

# 当日決定事項 	【抽選および変更事項】

# １　各ボックスの接続方法

| Ⅰ | A：リングスリーブ B：差込形コネクタ C：リングスリーブ D：差込形コネクタ | Ⅱ | A：リングスリーブ B：リングスリーブ C：差込形コネクタ D：差込形コネクタ | Ⅲ | A：リングスリーブ B：差込形コネクタ C：差込形コネクタ D：リングスリーブ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ | A：差込形コネクタ B：リングスリーブ C：リングスリーブ D：差込形コネクタ | Ⅴ | A：差込形コネクタ B：リングスリーブ C：差込形コネクタ D：リングスリーブ | Ⅵ | A：差込形コネクタ B：差込形コネクタ C：リングスリーブ D：リングスリーブ |

# ２　配管場所の抽選

| Ⅰ （あ）金属管施工 （い）金属管施工 （う）PF 管施工 （え）PF 管施工 | Ⅱ （あ）PF 管施工 （い）金属管施工 （う）金属管施工 （え）PF 管施工 | Ⅲ （あ）PF 管施工 （い）金属管施工 （う）PF 管施工 （え）金属管施工 |
| --- | --- | --- |

# ３　【課題当日変更】３箇所

# 当日課題より公表課題との相違を確認する。

# 例：埋め込み配線器具配置の入替、露出器具配置の入替、100[V]回路の R-N、T-N 間のいずれかの相。

# 【分電盤機器配置図】

# 分電盤代用木板（べニア板 12mm 厚）へ下図のように端子台を取り付ける。一次側の配線は省略する。

# 分電盤上ＶＶＦケーブル施工図

# ケーブル外装端が１０ｍｍ以上、木板に乗っていること。なお、分電盤内のケーブル固定はしないこと。

＜施工図＞

＜材料表＞

| № | 品名 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600Vビニル絶縁電線 黒 | 1.6mm | m | 4 |  |
| 2 | 600Vビニル絶縁電線 白 | 1.6mm | m | 3 |  |
| 3 | 600Vビニル絶縁電線 赤 | 1.6mm | m | 15 |  |
| 4 | 600Vビニル絶縁電線 黒 | 2.0mm | m | 3 |  |
| 5 | 600Vビニル絶縁電線 赤 | 2.0mm | m | 3 |  |
| 6 | 600Vビニル絶縁電線 緑 | 2.0mm | m | 1.5 |  |
| 7 | ビニル外装ケーブル平形 | 1.6mm-2C | m | 4 |  |
| 8 | ビニル外装ケーブル平形 | 1.6mm-3C | m | 1 |  |
| 9 | ビニル外装ケーブル平形 | 2.0mm-2C | m | 1.5 |  |
| 10 | ビニル外装ケーブル平形 黒赤緑 | 2.0mm-3C | m | 1.3 |  |
| 11 | ねじなし金属管 | E19 1.83m | 本 | 1 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸDW819K |
| 12 | 鉄サドル | 19mm用 | 個 | 10 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸDS1619 |
| 13 | ねじなしボックスコネクタ アース端子ネジなし | E19用 | 個 | 4 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸDS02192 |
| 14 | 絶縁ブッシング 保護キャップなし | 19mm用 | 個 | 4 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸDS1719 |
| 15 | 金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(C19三つ穴)ｶﾊﾞｰ用取付ﾈｼﾞなし | 大浅型 | 個 | 3 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸDS38443 |
| 16 | ジョイントボックス（VVF用） | 中 | 個 | 1 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ WJ3107010 |
| 17 | 金属製スイッチボックス | カバー付 | 個 | 6 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸDS4911K |
| 18 | 合成樹脂製可とう電線管 | PF16 | m | 4 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸDM316SRH |
| 19 | 合成樹脂製可とう電線管用コネクタ 保護キャップなし | PF16用 | 個 | 10 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸDMP16KN |
| 20 | 合成樹脂製可とう電線管サドル | PF16用 | 個 | 18 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸDM3916 |
| 21 | ランプレセプタクル | 6A250V | 個 | 2 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ WW3402 |
| 22 | 丸型引掛シーリング | 6A125V | 個 | 1 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸWG5015W |
| 23 | 埋込連用単極スイッチ | 15A300V | 個 | 1 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸWN5001010 |
| 24 | 埋込連用３路スイッチ | 15A300V | 個 | 2 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸWN5002H |
| 25 | 埋込連用４路スイッチ | 15A300V | 個 | 1 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸWN5004 |
| 26 | 埋込連用両切スイッチ | 15A300V | 個 | 1 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸWN5003H |
| 27 | 埋込連用パイロットランプ(白) | 100V用 | 個 | 1 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸWN3031WK |
| 28 | 埋込連用コンセント | 15A125V | 個 | 1 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸWN1001010 |
| 29 | 高容量埋込コンセント接地極付※１ | 15/20AE(250V) | 個 | 1 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸWN1922 |
| 30 | 埋込絶縁ワンタッチ取付枠 |  | 枚 | 5 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸWN3710020 |
| 31 | 端子台（アース端子代用E1,E2符号付） |  | 個 | 1 | 春日TXUM2002 |
| 32 | 端子台（配線用遮断器代用R,N,T符号付） |  | 個 | 1 | 春日TXUM5003 |
| 33 | 端子台（自動点滅器代用１,２,３符号付） |  | 個 | 1 | 春日TXUM2003 |
| 34 | 分電盤代用木板（W150×H150×D12mm） |  | 枚 | 1 | 取付穴4ヶ所 |
| 35 | 差込形コネクタ | 2本用 | 個 | 10 | ニチフQLX2 |
| 36 | 差込形コネクタ | 3本用 | 個 | 5 | ニチフQLX3 |
| 37 | 差込形コネクタ | 4本用 | 個 | 2 | ニチフQLX4 |
| 38 | リングスリーブ | 中 | 個 | 2 |  |
| 39 | リングスリーブ | 小 | 個 | 12 |  |
| 40 | 絶縁キャップ | 中 | 個 | 2 | ｶﾜｸﾞﾁ K-大 |
| 41 | 絶縁キャップ | 小 | 個 | 12 | ｶﾜｸﾞﾁ K-小 |
| 42 | スイッチボックス用ボディビス | 皿4×10㎜ | 本 | 12 |  |
| 43 | トラスタッピング | 3.5×20㎜ | 本 | 75 |  |
| 44 | トラスタッピング※２ | 3.5×25㎜ | 本 | 20 |  |
| 45 | ステップル（VVF1.6-2C,2.0-2C） | №1 | 本 | 20 | カワグチ№1 |
| 46 | ステップル（VVF1.6-3C） | №2 | 本 | 5 | カワグチ№2 |
| 47 | ステップル（VVF2.0-3C） | №3 | 本 | 3 | カワグチ№3 |
| 48 | ゴムブッシング | 19㎜用 | 個 | 5 | ホソダ |

※１ 電磁調理器用  ※２ 分電盤代用板、端子台、ﾗﾝﾌﾟﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ、ｼｰﾘﾝｸﾞ、VVF 用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽすべての材料について前日の下見工具展開でパーツケース等への準備が可能

別紙

競 技 規 則

１　服装・工具

(1) 屋内配線工事の作業現場にふさわしい作業着（安全のため長袖）および安全靴と帽子を必ず着用する。またチョークラインやカルコを使用する墨出し作業時には保護めがねを、管の切断時は保護めがねと全指手袋を着用、管を加工する時は全指手袋を着用する。

（2）常用の腰道具のほかに、ベンダ・リ ングスリーブ用圧着工具・回路計または導通試験器・計測器（下げ振り、治具等を含む）・作業床面の汚損等を防止するシート・掃除道具（手ぼうき等、電池式掃除機は使用不可）・筆記用具・計算機・電線間に電線を入線するときに用いるビニルテープは工具扱いとする。また、金属管入線時スプレーは使用可とする。その他作業場必要と思うものは参加選手が各自で準備する。

(3) 万一の誤照射を防止するため、レーザー光を用いた工具の使用を禁止する。

(4) 使用する工具については、(3)を除き、制限を加えない。

２　治具

治具とは、作業板に課題の寸法や器具、電線管、ネジ類およびステープル等を取り付ける位置を割り出すために準備したものとする。前日準備で競技委員が確認しシールを貼り付ける。

（1）ボックス・サドル・器具等の取付位置用の寸法用治具は、１枚の大きさをＡ４＋20mmまでとし、枚数

は１枚までとする。配線用遮断器代用端子台および端子台の枠など型抜きした治具は不可とする。

(2) ケーブル、管路の曲げ半径確認用治具は可とする（ただし、ビス等で固定するタイプは不可）。

(3) 市販のスケールに課題の指定寸法の目印を付けたもの（指定寸法の目印を付けた見当棒のようなものも含む）は不可。なお、スケールの個数は制限しないが、穴を開ける場合は１個のみ２つ穴（カルコ穴を含む）を空けて良いものとする。

(4) 作業パネルに、ネジ・テープ等を用いて固定して使用するものは不可。ただし課題施工図は可とする。

（5）選手が持ち込んだ治具を確認して使用の不可を判断する場合もある（今回の競技課題しか使用できない治具）ので、疑わしい治具は事前に実行委員長に問い合わせること。

３　競技

(1) 競技は、指定された作業板の上に屋内配線工事を施工して、その技術の優劣を競うものとする。なお、パネルは必ずしも水平垂直が出ているとは限らない。

(2) 作業エリアは、概ね2,600mm×2,000mm相当である。

(3) 競技時間は清掃する時間を含めて１４０分とする。

(4) 競技に使用する材料は、競技課題の材料表に示すものを主催者側で準備する。用意された材料以外のもの

を使用してはならない。また、材料によっては多めに配布されているものもある。

(5) 競技中に材料の追加・交換等の必要が生じた場合は、係員に申し出ることができる。ただし、減点の対象

とする。

(6) 競技場には作業用の電源は無いが、電池式電動工具の使用は差し支えない。

(7) 競技開始後は、工具等を追加して持ち込んではならない。やむを得ず追加しなければならない場合は、係

員に申し出ることができる。

(8) 競技中に、工具等を他の選手との間で貸し借りしてはならない。

(9) 競技開始後は、各自の作業板の前から離れてはならない。離れる必要が生じた場合（トイレ等）は係員に

申し出て、その指示によって行動する。なお、その所要時間は作業時間に含まれる。

(10)競技中に、他の競技者に迷惑の及ぶような行動があってはならない。このような行為があった場合は、状

況によっては退場を命じられることがある。

(11)作業床面等を傷つけたり汚したりしないように、特に注意すること。

(12)競技終了報告は、競技者が挙手して「作業終了しました」等の宣言により、終了したと見なし、計時する。

(13)公平を期するために、課題図面およびメモ用紙などの持ち込みは禁止する。

(14)安全に留意して作業すること。工具や材料を口にくわえての作業はしないこと。

(15)飲料水の持込みは制限しない。

(16)その他、競技中に生じた事項は必ず競技委員に申し出ること。

(17)回路計や市販の導通試験器は使用できるが、直流からＡＣ100Ｖに変換する導通試験器は使用不可とする。

５　競技方法（材料工具確認終了から競技終了まで）

# （１）カウントダウン（進行係）

・「競技開始２分前です。」「競技開始１分前です。」「競技開始３０秒前です。」

・「１０秒前です。５、４、３、２、１」

# （２）競技開始（９：４５）

・ブザーの合図で競技を開始する。

・競技開始まですべての材料は作業補助台の上に置いておく。

・競技開始後、課題プリントを作業板に貼付し作業することは可とする。

# （３）競技終了

【競技時間内の終了】

・作業が終了した競技者は、自分の場所の片づけ・掃除を行う。

・片づけ・掃除終了後、審査競技委員に向かって手を挙げ、「ゼッケン○○番、○○終了します」

と発声する。

・審査競技委員は審査競技委員採点表に記入後、速やかに、その競技者の終了を総務に伝える。

・審査委員は競技者立ち会いのもと通電試験を行う。

写真撮影後、自分の工具類を持ち、競技会場を退出する。

【規定時間での終了】（１２：０５）

・規定時間になったら、進行係は「競技を終了します」と宣言する。

（終了３０分前、１０分前を宣言する）

・合図とともに、競技者は作業を止める。

・その後、競技者は片づけ・掃除終了後自分の工具を持ち、競技会場を退出し、控え室に入る。

（写真撮影を行う）

# （４）その他

・用便・怪我の手当等に要した時間は競技時間に含める。

・競技開始後の工具の貸し借り及び作業上の相談・指示等は禁止する。

・競技会場では、引率教員は作業上の指示を出すことは禁止する。

６　各係分担表（各職員の配置、生徒の配置等）

| 係 名 | 係 職 員 | 係生徒 | 任 務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 運営委員 （総務） | 熊本工業高校 藤本 直樹 玉名工業高校 川原 哲生 |  | 全体企画・運営 諸連絡、諸注意、採点集計 ゼッケン・番号札・課題配付 |
| 進 行 | 熊本工業高校 藤本 直樹 玉名工業高校 川原 哲生 |  | 司会・進行、整列指導 競技開始及び終了宣言 |
| 審 査 | 元 株式会社 九電工 田中 正二 株式会社 九電工 熊本支店 電気技術部 熊本支店 電気技術部 工熊本 宏 |  | 審査・判定、講評 |
| 採点集計 | 玉名工業高校田下田和裕・嶽本正行 |  | 審査記録及び集計 |
| 計 時 | 玉名工業高校 東田和久 |  | 競技時間計時 （スタート・カウントダウン） （各競技者の競技時間を記録） |
| 審査競技 委 員 | 前日の打合せ会で決定します | 審査員の補助 審査結果を総務に連絡する。 材料確認 ※確認は競技者自身で行う。過不足の有無を選手に確かめ、総務に連絡する。 工具確認 ※結果を総務に連絡する。 怪我・トラブル等の発見、対応 ※怪我があった場合は、救護及び総務に連絡し、 対応する。 ※他トラブル等があった場合は、総務に連絡し、 対応する。 作業開始・終了確認 |
| 救 護 | 玉名工業高校 有村 郁子 |  | 怪我・病気等への対応 |
| 記 録 | 玉名工業高校 川原 哲生 和久 | 電気科２年 | 競技風景記録 |
| 会 場 | 玉名工業高校 電気科職員全員 | 電気科 ２・３年生 | 競技会場の準備・設営・撤去 |
| 材料用具 | 玉名工業高校 川原哲生 |  | 不足材料の補給 |
| 受 付 | 玉名工業高校 東田和久・嶽本正行 | 電気科２年 | １日目 審査員受付、参加費・弁当代 ２日目 来賓、校長・教頭受付他案内 |
| パネル審査（補助審査委員） |  |  | 審査、判定 |

# Text boxes

# 【自動点滅器説明図】

端子” １”にL側接続、” ２”にN側接続、” ３”に照明器具への接続とする。